## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | DIN-РЕЙКА (60СМ) ОЦИНКОВАННАЯ | ГОСТ Р МЭК 60715-2003 60СМ | шт | 1
2 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Адаптер оптический FA-Pl 1Z-DLC/DLC-N/WH-BL |  | шт | 4
3 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 7Ач |  | шт | 4
4 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Аттенюатор одномодовый SC/UPC 10ДБ |  | комп | 2
5 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Блок батарей для ИБП Intelligent 6000ВА/10000ВА 9Ah 12В SNR-UPS-BCRT-610-INT |  | шт | 2
6 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Блок на 8 розеток (пилот) | Панель электроптпания 19"- 230В (8 розеток на 1U) | шт | 2
7 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Блок переключения питания БПЗУ-48 |  | шт | 1
8 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Блок питания NDR-120-48 12ВТ 48В 2.5А |  | шт | 1
9 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Блок розеток SNR-PDU-09S-1 250В 16А 9 гнезд |  | шт | 2
10 | Заявка AGNKS-PR-CCSIT-0001 от 16.08.2023 16:01:32 | Видеорегистратор цифровой DS-8664NI-I8 64-канальный Hikvision | Hikvision DS-8664NI-I8 | шт | 1
11 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Видеорегистратор-IP сетевой 16-канальный PoE NVR |  | шт | 1
12 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Жесткий диск HDD 6ТБ WD62PURX-78 |  | шт | 1
13 | Заявка AGNKS-PR-CCSIT-0001 от 16.08.2023 16:01:32 | Жесткий диск HDD 8ТБ ST8000VX004 | ST8000VX004 | шт | 10
14 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Зажим заземляющий SP-Terminal |  | шт | 1
15 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Зажим наборный ЗНИ 2,5мм2 |  | шт | 10
16 | Заявка AGNKS-PR-CI-0039 от 09.08.2023 15:35:37 | Зажим ПС-3-1А |  | шт | 78
17 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Источник бесперебойного питания (ИБП) 1800ВТ SNR-UPS-ONRM-2000-S48-LT | Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC | шт | 2
18 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Источник бесперебойного питания (ИБП) AVT-3000VA EA630 4х12В 3000ВА 9АЧ | 2400ВТ | шт | 2
19 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кабель HDMI 2m |  | шт | 1
20 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кабель SF/UTP4 23AWG cat.6 4 пары | SFUTP4-C6-S23-OUT-PE-BK | м | 1
21 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кабель UTP cat 6 |  | м | 545
22 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кабель оптический FTTX 4х1ММ |  | м | 220
23 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Кабельный органайзер 19" 1U | Кабельный органайзер на 1U с крышкой | шт | 6
24 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кабельный органайзер 19" 1U |  | шт | 6
25 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Камера | IP-камера видеонаблюдения наружной ИК подсветка 50м DS- 1475ZJ-SUS | шт | 18
26 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Камера IP DS- 2CDIN43GO-1 в комплекте подвеска |  | комп | 18
27 | Заявка AGNKS-PR-CCSIT-0001 от 16.08.2023 16:01:32 | Камера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU |  | комп | 1
28 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Клипсы крепления d16 | Клипсы для крепления гофрированной трубы | шт | 1260
29 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Козырек защитный 13240 | 13240 | шт | 1
30 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Козырок защитный VPN-1250 1250ММ |  | шт | 1
31 | Заявка AGNKS-PR-CI-0039 от 09.08.2023 15:35:37 | Колпачок К-6 |  | шт | 216
32 | Заявка AGNKS-PR-CCSIT-0001 от 16.08.2023 16:01:32 | Коммутатор SG24 |  | шт | 2
33 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Коммутатор управляемый 16х100МБИТ/С с PoE-портами DS-3E1318P-SI | Интеллектуальный управляемый коммутатор с 16 × 100 Мбит/с PoE-портами | шт | 2
34 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Коммутатор управляемый DS-3E1518P-SI |  | комп | 2
35 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Коммутатор управляемый SW-80402/IL 8 портов |  | шт | 1
36 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Компьютер стационарный в комплекте |  | комп | 1
37 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Коннектор RJ-45 |  | уп. | 12
38 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | КОННЕКТОР RJ-45 | RJ45 5E 8P8C | шт | 100
39 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Консоль ККЧ -2 чугунная |  | шт | 66
40 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Кронштейн для камеры DS-1707ZJ-E |  | шт | 14
41 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Кросс оптический 19" ШКОС 8SC/APC портов | Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (комплект с адаптерами и пигтейлами) | шт | 2
42 | Заявка AGNKS-PR-CI-0039 от 09.08.2023 15:35:37 | Лента бандажная IF207 0.7х20ММ Sicame |  | м | 139
43 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Минираспределитель плинтом RC19 164х85х36ММ |  | шт | 2
44 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1310НМ |  | шт | 6
45 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Модуль SFP WDM 6ДБ 3КМ 1550НМ |  | шт | 2
46 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Модуль оптический SFP-SILC13-G-1310-1550-I |  | шт | 2
47 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Монитор Samsung LCD 32" |  | шт | 1
48 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Ограничитель на 35мм монтажную DIN -рейку |  | шт | 4
49 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Панель вентиляторная с термостатом SHELF-2FAN 2х120ММ 220В |  | комп | 2
50 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Панель заземления 19" 230А 483ММ | Панель заземления 19" | шт | 2
51 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Панель коммутационная SNR 19" 1U 24 порта cat.5e SNR-SD-1U24-5E-H |  | шт | 2
52 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Патч-корд Cat 6е 4 пары 0.5М | Кабельные патч-корды оптические L=0,5м | шт | 4
53 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Патч-корд U/UTP Cat.6 1М Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-BL |  | шт | 1
54 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Патч-корд UTP cat6a 1М |  | шт | 28
55 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Патч-корд UTP RJ45 Cat 6 0.5М | Кабельные патч-корды UTP 4-х парный cat 6. L=0,5 м | шт | 12
56 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Патч-корд волокно-оптический FC-S2-9Al-LC/UR-LC/UR-H-0.5M-LSZH-WH |  | шт | 2
57 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Патч-панель UTP Cat 6 24 портов | Патч-панель UTP cat.6, 24 порта, 19″ | шт | 2
58 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Пигтейл SM, LC / UPC, 1M |  | шт | 8
59 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Розетка RJ-11/RJ-45 UTP 2 модуля cat6 внешняя накладная в комплекте суппорт, рамка одинарная | Розетка RJ-45, 2 порта, UTP, cat 6 в комплекте с модулями Keystone Jack RJ-45 (2 шт.), суппортом и одинарной рамкой | шт | 2
60 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Розетка RJ-45 UTP 1 модуль Cat 6A 076574 | Розетка RJ-45, 1 порта, UTP, cat 6 в комплекте с модулями Keystone Jack RJ-45 (1 шт.), суппортом и одинарной рамкой | шт | 2
61 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Розетка оптическая FO-WB86-FTTH-2UN-WH 2 порта |  | шт | 1
62 | Заявка AGNKS-PR-CI-0039 от 09.08.2023 15:35:37 | Скрепа бандажная CF 20 20ММ |  | шт | 139
63 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Точка доступа Wi-Fi TP-LINK Omada EAP225 | Wi-Fi точка доступа TP-LINK EAP620 HD | шт | 6
64 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Труба гофрированная ПВХ 16ММ с протяжкой ТУ 27.33.14-002-83135016-2017 |  | м | 643
65 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Узел крепления SNR-KR-8N |  | шт | 200
66 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Устройство грозозащиты SP-IP/1000PW(ver.2) |  | комп | 11
67 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Устройство грозозащиты SP-IP/100PD |  | шт | 11
68 | Заявка AGNKS-PR-CI-0039 от 09.08.2023 15:35:37 | Хомут кабельный BS 49-66 |  | шт | 27
69 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Хомут нейлоновый 3,6х200мм (100 шт) |  | уп | 2
70 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шина заземляющая SP-Rail/10 |  | шт | 1
71 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шина монтажная 210ММ 11078 |  | шт | 1
72 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-З |  | шт | 1
73 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-С |  | шт | 1
74 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шина на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-К-Ср |  | шт | 1
75 | Заявка AGNKS-PR-CI-0036 от 09.08.2023 15:35:41 | Шкаф телекоммуникационный 22U 600х1000х1150ММ |  | комп | 2
76 | Заявка AGNKS-PR-EL-0001 от 12.05.2023 14:58:49 | Шнур коммутационный SF/UTP PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e-7M-LSZH-GN |  | шт | 4

## Лист1
N | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке |  |  | PRICE | LEAD TIME | NOTE
83 523
10 | Видеорегистратор цифровой DS-8664NI-I8 64-канальный Hikvision | Hikvision DS-8664NI-I8 | шт | 1
25 | Камера | IP-камера видеонаблюдения наружной ИК подсветка 50м DS- 1475ZJ-SUS | шт | 18
26 | Камера IP DS- 2CDIN43GO-1 в комплекте подвеска |  | комп | 18
27 | Камера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU |  | комп | 1
34 | Коммутатор управляемый DS-3E1518P-SI |  | комп | 2
40 | Кронштейн для камеры DS-1707ZJ-E |  | шт | 14
81 314
11 | Коробка монтажная 88.5ММ алюминиевая DS-1260ZJ |  | шт | 8
12 | Камера IP уличная DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 8-32ММ |  | шт | 8
71 134
8 | Заявка PXG-PR-IT-ALL-0005 от 14.02.2022 12:02:16 | Камера IP Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZHS | DS-2CD4A25FWD-IZHS (2,8-12 мм) | Объектив 8-32ММ | шт | 5
9 | Заявка PXG-PR-IT-ALL-0005 от 14.02.2022 12:02:16 | Камера IP Hikvision DS-2CD4A25FWD-IZHS | DS-2CD4A25FWD-IZHS (8-32 мм) | Объектив 8-32ММ | шт | 35
14 | Заявка PXG-PR-IT-ALL-0005 от 14.02.2022 12:02:16 | Коробка монтажная 88.5ММ алюминиевая DS-1260ZJ |  |  | шт | 36