## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка MOF3-PR-CM-0006 от 17.05.2022 16:19:29 | Манометр | Гидравлический грузопоршневой манометр (Fluke P3223-МПА) |  | шт | 1
2 | Заявка MOF3-PR-CM-0006 от 17.05.2022 16:19:29 | Манометр | Гидравлический грузопоршневой манометр (Fluke P3224-МПА) |  | шт | 1
3 | Заявка MOF3-PR-CM-0006 от 17.05.2022 16:19:29 | Манометр | Пневматический грузопоршневой манометр (Fluke P3032-МПА) |  | шт | 1
4 | Заявка MOF3-PR-CM-0006 от 17.05.2022 16:19:29 | Счетчик жидкости СЖ-ППТ-65-.1.6-ЛУЧ-01 |  |  | шт | 1
5 | Заявка MOF3-PR-CM-0005 от 17.05.2022 16:18:23 | Микроомметр TMC-6700 |  |  | шт | 3
6 | Заявка MOF3-PR-CM-0005 от 17.05.2022 16:18:23 | Измеритель емкости и коэффициента мощности тангенса CPC 80 + CP TD12/15 |  |  | шт | 1
7 | Заявка MOF3-PR-CM-0005 от 17.05.2022 16:18:23 | Измеритель тока утечки ПрофКиП-УЗО 10..500мА |  |  | шт | 3
8 | Заявка MOF3-PR-CM-0005 от 17.05.2022 16:18:23 | Установка испытательная PGK 80 80КВ |  |  | шт | 1
9 | Заявка MOF3-PR-CM-0006 от 17.05.2022 16:19:29 | Коммуникатор TREX-L-H-P-IM-W-P3-S |  |  | комп | 1